ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к административному регламенту

предоставления муниципальной

работы «Организация освещения улиц»

Блок-схема

предоставления муниципальной работы «Организация освещения улиц»

Получение муниципального задания

Взаимодействие с организациями

Анализ состояния объектов

Анализ работы

подготовка и оформление документации на подключение новых точек уличного освещения

установка светильников дросселей, предохранителей, автоматических выключателей, электромагнитных пускателей, пакетных переключателей, рубильников, фотореле, реле времени, электросчетчиков

натяжка участков проводов

установка опор освещения

ввод в эксплуатацию новых точек уличного освещения

выправка опор

ремонт осветительной аппаратуры

замена поврежденных опор освещения

перетяжка участков проводов

замена неисправных участков проводов, кабелей

снятие показаний электросчетчиков

обрезка крон деревьев

замена ламп ДРЛ, ДНАТ, ламп накаливания, энергосберегающих ламп

чистка колпаков светильников

проверка, чистка и подтяжка контактных соединений пускорегулирующей аппаратуры, светильников

замена светильников, дросселей, предохранителей, автоматических выключателей, электромагнитных пускателей, пакетных переключателей, рубильников, фотореле, реле времени, электросчетчиков

Устройство новых объектов уличного освещения

Ремонт объектов уличного освещения

Содержание объектов уличного освещения

Анализ поступивших обращений	Анаанлиз сотсоА